垫江县城区智慧汽车充电桩充电设备天宝寨项目

预算答疑

- 请明确本次预算编制范围，是否从图示钢管杆处T接开始计算至箱变？是否包含箱变？

- 回复：本次预算编制不含箱变、箱变基础、箱变接地，其余按图示内容计算。

- 图示工作井为4座，说明为3座，请明确以哪个为准？

- 回复：新建1座，图纸更正。

3、请明确工作井180*180*240预制块的混凝土标号。

- 回复：不建设，图纸更正。

- 4、请明确下图所示处的材质及规格。

- 回复：不建设，图纸更正

- 5、请明确砼砌块内的钢筋的规格。

- 回复：不建设，图纸更正

- 6、请明确工作井热镀锌角钢支架的规格。

- 回复：不建设，图纸更正

7、请明确成品钢筋砼盖板1500*500*100的做法是否详预制盖板平面图(GB-1500*500*100)？

- 回复：是

8、提供的材料表没有CPVC排管的相关内容，请明确是否在本次预算编制范围内？

- 回复：在本次预算范围内

- 9、请明确CPVC排管的材质、规格、壁厚？

- 回复：PVC-C电力电缆护套管，外径160mm,壁厚8mm。

- 10、请明确本次混凝土是采用商品砼还是自拌？

- 回复：商品砼

11、因10kV-T接杆断路器安装图-18m（DL-SS-03）未标注明细，本次T接杆的设备、材料、金具等是否参照提供的材料表纳入本次预算？

- 回复：纳入本次预算（不含真空断路器）。

- 12、请明确本工程是否存在人行道或路面的拆除及恢复？若存在，做法是否按图纸？

- 回复：按图施工